JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1002─20××

国家计量检定规程编写规则

The Rules for Drafting National Metrological           Verification Regulations

(OIML B 6-2 Edition 2019（E），MOD)

20××-××-××发布                   20××-××-××实施

国家市场监督管理总局发 布

| 国家计量检定规程编写规则 The Rules for Drafting National Metrological Verification Regulations |  |
| --- | --- |
|  | JJF1002─2XXX 代替JJF1002─2010 |

归  口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：

本规范由全国法制计量管理计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  国家计量检定规程	1

3.2  首次检定	1

3.3  后续检定	1

3.4  监督检查	1

3.5  国际计量规范	1

3.6  采用	1

3.7  等同采用	1

3.8  修改采用	2

3.9  非等效	2

4  总则	2

4.1  规程编写的一般原则	2

4.2  规程表述的基本要求	2

4.3  规程的协调性要求	2

5  规程的结构	2

6  规程各部分内容	3

6.1  封面	3

6.2  扉页	3

6.3  目录	3

6.4  引言	4

6.5  范围	4

6.6  引用文件	4

6.7  术语和定义	4

6.8  计量单位	4

6.9  仪器类别说明	4

6.10  计量要求	4

6.11  技术要求	5

6.12  计量控制	5

6.13  检定程序及检定报告格式	5

6.14  强制性附录	6

6.15  资料性附录	6

7  层次划分	6

7.1   章	6

7.2   条	6

7.3   段	6

7.4   附录	7

8  编辑细则	7

8.1   脚注	7

8.2   条文中的注	7

8.3   表注和图注	7

8.4   列项说明	7

8.5   表	7

8.6   图	8

8.7   引用方式	9

8.8   数学公式	9

8.9   数值的表述	10

8.10  缩略语	10

8.11  数值和单位的标注	10

8.12  标点符号和简化汉字	10

8.13  书眉线	10

8.14  终结线	10

8.15  规程的字体和字号	10

附录A  量和单位	11

附录B  封面与封底格式	12

附录C  国家计量技术规范封面中标示一致性程度的示例	14

附录D  扉页格式	15

附录E  规程的字号和字体	17

附录F  层次编号示例	18

附录G  条纹编排示例	19

附录H  检定证书/检定结果通知书内页信息及格式	23

# 引言

JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF1059.2《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》共同构成支撑检定规程制修订工作的基础性系列规范。

这一版JJF1002《国家计量检定规程编写规则》修改采用国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第2部分《国际建议与国际文件的起草与表述规则》（DIRECTIVES FOR THE TECHNICAL WORK，Part2:Guide to the drafting and presentation OIML International Recommendations and Documents （OIML B 6-2 Edition 2019（E））。与上述国际建议相比，本规则不包含型式评价部分内容。与JJF1002-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

──采用OIML B 6-2 Edition 2019（E）要求的结构，与国际建议的起草保持一致，便于国际建议转换为检定规程

──增加《JJF 1001-2011 通用计量术语及定义》与《JJF       采用国际计量规范规则》两个引用文件

──增加术语和定义：国家计量检定规程、首次检定、后续检定、监督检查、国际计量规范、采用、等同采用及修改采用等

──“概述”改为“仪器类别说明”，此部分内容应与相应型评大纲中结构的描述一致（如果有）。辨识仪器的关键部件，以区别于其他仪器

──附录改为强制性附录和资料性附录

──封面增加国际建议采用程度的标识

──其他文字方面的修改

JJF1002《国家计量检定规程编写规则》历次版本发布情况为：

──JJF1002─2010 国家计量检定规程编写规则

──JJF1002─1998 国家计量检定规程编写规则

──JJF1002─1984 国家计量检定规程编写规则

国家计量检定规程编写规则

# 1  范围

国家计量检定规程需按照本规则规定的原则编写。部门计量检定规程和地方计量检定规程的编写可参照使用。

# 2  引用文件

本规则引用了下列文件:

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF       采用国际计量规范规则

GB/T 1.1－2009 标准化工作导则 第一部分:标准的结构和编写

GB 3102.1 空间和时间的量和单位

GB/T 14691 技术制图字体

GB/T 15834 标点符号用法

GB/T 15835－1995 出版物上数字用法的规定

GB/T 20001.1 标准编写规则 第1部分：术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

# 3  术语和定义

JJF 1001-2011及JJF      中界定的有关术语和定义以及下列术语和定义适用于本规范。

# 3.1  国家计量检定规程  national regulation for verification

由国家计量主管部门组织制定并批准颁布，在全国范围内实施，作为计量器具特性评定和法制管理的技术法规。 [JJF 1001-2011，定义 9.51]

# 3.2  首次检定 initial verification

对未被检定过的测量仪器进行的检定。[JJF 1001-2011 ，定义 9.19]

# 3.3 后续检定 subsequent verification

测量仪器在首次检定后的检定，包括强制周期检定和修理后检定。[JJF 1001-2011，定义 9.20]

# 3.4 监督检查 inspection of a measuring instrument

为验证使用中的测量仪器符合要求所做的检查。

注：检查项目一般包括，检定标记和/或检定证书有效性，封印是否被破坏，检定后测量仪器是否遭到明显变动，其误差是否超过使用中的最大允许误差。[JJF 1001-2011，定义  9.26]

# 3.5 国际计量规范  international metrological specification

国际法制计量组织（OIML）发布的国际建议（International Recommendations，OIML R）、国际文件（International Documents，OIML D）、国际指南（International  Guides，OIML G）和词汇（Vocabularies，OIML V）等文件以及国际计量局（BIPM）发布的相关文件。[JJF 1-2020，定义 3.1 ]

# 3.6 采用adoption

以相应国际计量规范为基础，并标明与其之间差异的国家计量技术规范的制定。

注1：采用国际计量规范时分为等同采用和修改采用两种。[JJF 1-2020，定义 3.2 ]

# 3.7 等同采用 identical adoption

国家计量技术规范保持与相应国际计量规范技术内容和结构上相同，并允许有最小限度编辑性修改的采用。[JJF 1-2020，定义 3.6 ]

# 3.8 修改采用 modified adoption

国家计量技术规范与相应国际计量规范存在技术性差异，能清楚地标明这些差异以及解释其产生的原因，并允许包含编辑性修改的采用。[JJF 1-2020，定义 3.7 ]

# 3.9 非等效  non-equivalence

国家计量技术规范与国际计量规范的技术内容和（或）结构不同，同时这种差异在国家计量技术规范中未被清晰说明，或者在国家计量技术规范中只保留了少量或不重要的国际计量规范条款内容。

与国际计量规范一致性程度为“非等效”的国家计量技术规范不属于采用国际计量规范，只表明国家计量技术规范与相应国际计量规范有对应关系。[JJF 1  -2020， 4.4]

# 4  总则

# 4.1 规程编写的一般原则

国家计量检定规程(以下简称规程)是为评定计量器具特性，由国务院计量行政部门组织制定并批准发布，在全国范围内实施，作为确定计量器具法定地位的技术法规。为此，规程应做到

── 符合国家有关法律、法规的规定；

── 适用范围必须明确，在其范围内，按需要力求完整；

── 充分考虑目前的技术水平，各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性，规程内容不能阻碍未来技术的发展；

── 根据国情，积极采用国际法制计量组织(OIML)发布的国际建议、国际文件及有关国际组织(如ISO、I EC等)发布的国际标准。

# 4.2  规程表述的基本要求

── 文字表述应做到结构严谨、层次分明、用词确切、叙述清楚，不致产生不同的理解；

── 所用的术语、符号、代号、缩略语要统一，并始终表达同一概念；

── 按国家规定使用计量单位名称与符号、量的名称与符号、误差和测量不确定度名称与符号；

──公式、图样、表格、数据应准确无误地按要求表达；

# 4.3  规程的协调性要求

规程在以下内容均应遵循现有国际法制计量组织(OIML)发布的国际建议、国际文件及有关国际组织(如ISO、I EC等)发布的国际标准的相关规定， 表述应协调一致，不能矛盾：

── 术语和定义;

── 量、单位及其符号;

── 误差和不确定度的表达;

── 准确度等级;

── 缩略语;

── 引用文件;

── 环境条件及；

── 安全性。

# 5  规程的结构

规程应由以下部分构成:

封面

扉页

目录

引言

范围

引用文件

术语和定义

计量单位

仪器类别说明

计量要求

技术要求

计量控制

检定程序和检定报告格式

强制性附录

资料性附录

凡有下划线的部分为必备章。

# 6  规程各部分内容

# 6.1  封面

封面和封底格式见附录B。

规程的编号由其代号、顺序号和发布年号(四位数字)组成。

规程的名称应简明、准确、规范、概括性强，并有对应英文名称。采用国际建议一致性程度符号见下表：

表1　一致性程度及代号

| 一致性程度 | 代号 |
| --- | --- |
| 等同 | IDT |
| 修改 | MOD |
| 非等效 | NEQ |

与国际计量规范有一致性对应关系的规程，在规程封面上规程英文译名下面的括号中标示一致性程度标识，如果规程的英文译名与被采用的国际计量规范名称不一致时，则在一致性程度标识规程和一致性程度代号之间给出该国际计量规范英文名称。在规程封面中标示一致性程度的示例见附录C。

# 6.2  扉页

扉页的格式见附录D。

# 6.3  目录

目录应列出引言、章、第一层次的条和附录的标题、编号（不包括引言）及所在页码。标题与页码之间用虚线连接。扉页部分无页码，目录与引言部分的页码使用罗马数字，自规程正文起的页码使用阿拉伯数字。

# 6.4 引言

引言不编号，应包括如下内容：规程编制所依据的规则；采用国际建议、国际文件或国际标准的程度或情况。如对规程进行修订,还应包括如下内容:规程代替的全部或部分其他文件的说明；给出被代替的规程或其他文件的编号和名称，列出与前一版本相比的主要技术变化；与相关技术文件的相关条款的一致程度。本规程的历次版本发布情况。

# 6.5范围

该部分用来说明规程的适用范围，以明确规定规程的主题及对该计量控制有关阶段的要求。如：本规程适用于××计量器具(量程，范围等)的首次检定、后续检定和监督检查。

# 6.6 引用文件

规程的引用文件是指该规程在编写过程中采用了引用文件中的部分内容，例如名词术语、检测方法、技术指标等。引用文件应为正式出版物。引用文件时，应给出文件的编号（引用标准时，给出标准代号、顺序号）以及完整的文件名称。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规程；凡是不注日期的引用文件，应注明“其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程”。

引用国际文件时，应在编（年）号后给出中文译名，并在其后的圆括号中给出原文名称。

引用文件清单的排列依次为：国家计量技术规范、国家标准、国际建议、国际文件、国际标准，以上文件按顺序号排列。

# 6.7术语和定义

当规程涉及国家尚未做出规定的术语时，应在本章给出必要的定义。

术语条目应包括以下内容：条目编码、术语、英文对应词（除专用名词外，英文对应词全部使用小写字母，名词为单数）、定义。编写方式应符合GB/T 20001.1的要求。

为了使规程更易于理解,也可引用已定义的术语。

内容应为：引导语及术语条目（清单）。引导语为给出具体的术语和定义之前的说明。

例如：在本规程中不仅界定了术语和定义，而且还引用了其他文件界定的术语和定义，则引导语为：“……界定的及以下术语和定义适用于本规程”。

如果术语引用其他文件的，应在括号内给出此文件的编号和序号。

# 6.8  计量单位

计量单位指规程中所描述的计量器具的主要计量特性的单位名称和符号，必要时可列出同类计量单位的换算关系。

计量单位应使用国家法定计量单位。

# 6.9 仪器类别说明

该部分主要是简述被检计量器具的原理、构造 (包括必要的结构示意图) 和用途。应与型式评价大纲的描述相一致。

# 6.10  计量要求

该部分规定受检计量器具在计量控制各阶段中计量特性（最大允许误差、测量不确定度、稳定性等）及各准确度等级应当满足的计量要求。

# 6.11 技术要求

该部分应规定为满足计量要求而必须达到的技术附加要求，如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。

# 6.12 计量控制

该部分规定对计量控制中有关内容的要求。计量控制可包括首次检定、后续检定以及监督检查。

注: 型式评价也属于计量器具控制范畴。但规程不涉及型式评价的内容,有关内容应按JJF1015 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和JJF1016《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求独立编写相应的技术规范。

# 6.13  检定程序及检定报告格式

6.13.1 检定程序

该部分对检定程序做出规定，以检查是否符合5.9及5.10规定的计量和技术要求，并确保检定结果的复现性。

6.13.1.1检定条件

检定条件包括检定过程中所需计量器具（计量基准或计量标准）及配套设备的技术指标要求和环境条件要求等。

6.13.1.2 检定项目

检定项目是指被检计量器具的被检部位和内容，应与5.9及5.10中提及的要求一一对应。

根据首次检定、后续检定和监督检查目的的不同，可根据实际情况对各自的检定项目酌情增减。规程中在规定各种检定项目时可用“检定项目一览表”的形式列出。

示例：

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 监督检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值 |  |  |  |

凡需测试的项目用“+”表示，不需测试的项目用“－”表示。

6.13.1.3检定方法

检定方法是对计量器具被检项目进行检定时所规定的操作方法及步骤。检定方法的确定要有理论根据，切实可行，并有试验验证报告。检定中所用的公式以及公式中使用的常数和系数都必须有可靠的依据。

6.13.1.4 数据处理

数据处理是指在计量器具检定过程中所规定的计算方法及检定方法的不确定度评估报告。

6.13.1.5检定结果的处理

检定结果的处理是指检定结束后对被检计量器具合格或不合格所作的结论。按照检定规程的规定和要求，检定合格的计量器具发给检定证书或加盖检定合格印; 检定不合格的计量器具发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.13.2 检定报告格式

检定证书和检定结果通知书的内页应包括检定条件、检定项目、检定结果、准确度等级、最大允许误差等内容。其格式参见附录H。

6.13.3检定周期

应根据被检计量器具的性能、要求、使用环境条件、使用频繁程度以及经济合理等因素，确定该器具在使用过程中，能保持所规定的计量性能的最长时间间隔。

规程中一般应给出常规条件下能满足上述要求最长时间间隔。

示例:××××检定周期一般不超过××××(时间)。

# 6.14强制性附录

强制性附录是规程的重要组成部分。强制性附录可包括:需要统一和特殊要求的检定记录格式、检定证书内页格式、检定结果通知书内页格式及其他表格、推荐的检定方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。强制性附录应按规程中所提及的先后次序排列。强制性附录应在规程中或在该附录开头部分加以明确说明。

# 6.15  资料性附录

资料性附录提供额外的资料，如文献目录等资料性附件。它们不应包含计量要求。资料性附录应在规程中或在该附录开头部分加以明确说明。

# 7  层次划分

层次划分及编号要求见表1，示例见附录E，其条文编排见附录F。

表1 层次的名称及编号

| 层次名称 | 编号示例 |
| --- | --- |
| 章 | 1, 2，… |
| 条 (第一层次) | 1.1, 1.2，… |
| 条 (第二层次) | 1.1.1, 1.1.2，… |
| 条 (第三层次) | 1.1.1.1, 1.1.1.2，… |
| 段 |  |
| 附 录 | 附录A, 附录B，… |
| 章 | A.1，B.1，… |
| 条 (第一层次) | A.1.1，B.1.1，… |
| 条 (第二层次) | A.1.1.1，B.1.1.1，… |

# 7.1  章

章在规程条文层次中是基本组成单元。

在规程中应该把“范围”作为第一章，章的编号使用阿拉伯数字，从1开始直至附录（不包括附录）连续进行。

每一章均应有标题，放在编号之后，两者之间空一个汉字位置，单独成一行，与其后的条文分开。

# 7.2  条

条是章的有编号的细分单元。第一层次的条可进一步细分为第二层次有编号的条，并可根据需要细分到第三层次，但应避免过度地细分。

条应用阿拉伯数字编号(章、条号顶格编排，其后不加逗号、顿号或圆点)。

每一章、条如不再细分条，就不应使用下一层次的编号来编条。每一个第一层次的条应给出一个标题，在编号之后空一个汉字位置再写标题，单独占一行，与其后的条文分开。其他层次的条有无标题可根据需要而定。没有标题时，在条的编号后空一个汉字位置接排条文。

# 7.3  段

段是章或条中一个不编号的层次。段的首行应在页面左边缩两格编排，移行时顶格排。

# 7.4  附录

每一个附录应另起一页编排。

附录应该用英语大写字母从A开始顺序编号，但去掉I和O,“附录”一词后标注其顺序的字母。“附录×”位于左起顶格位置，再下一行居中排附录的标题。附录的章、条、表、图编号前面应加上该附录的编号。

# 8  编辑细则

# 8.1  脚注

脚注给出附加信息，但是对它们的使用应控制在最低限度。

脚注应位于该页的左下方，用一短细横线与正文分开，线长为版面宽度的四分之一。

脚注通常应用带圆圈的连续阿拉伯数字①、②、③等加以区分，每一页都从1开始重新编号。脚注在正文中的标注方法是在有关词或句子的右上角标明相同的数字①、②、③等。

# 8.2  条文中的注

条文中的注仅用于为理解条文所作的必要说明。其书写应另起一行，排在所说明的条文之后。

只有一条注时，标题“注:”后接排注释条文。如同时有一条以上注时，第一行为标题“注：” ，从第二行开始编排注释条文，每条注用阿拉伯数字1、2、3等编号，另起一行书写。

标题“注:”应缩两格编排。当注释条文移行时，与其开始书写的文字位置齐平。

# 8.3  表注和图注

表注应放在有关表格的边框内。图注应放在有关图题下居中位置。对每个表格和每个图样的“注”使用单独的编号顺序。

# 8.4  列项说明

列项说明可用一个完整的句子开头，后加冒号(见示例1);或者用一个句子的前半句开头，其后则不加冒号(见示例2)，而由其后的各列项说明使句子完整。

示例1:

该规程给出了适用下列测量装置的要求:

—机动车加油机;

—未加载船舱的测量装置。

示例2:

规程应做到

—符合国家有关法律、法规的规定;

—适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整;

—各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性;

—根据国情，积极采用国际法制计量组织(OIML)发布的国际建议、国际文件及有关国际组织(如ISO, IEC等)发布的国际标准。

每条列项说明应加破折号，当列项说明移行时，应顶格编排。

# 8.5  表

8.5.1 编号

表应该用阿拉伯数字从1开始编号。其编号应独立于章和图的编号。只有一张表时，应标为“表1”。每张表都应在条文中提及，以明确其作用。

8.5.2 表号、表题的编排

表号和表题中间空一字。两者应放在表的上方居中位置，其编排如下例所示:

表1  计量性能要求

8.5.3 表头及表格画法

表栏中所使用的单位应标注在表头项目名称右方，表格画法采用封闭式，即要画边框线。

示例1:

| 类 型 | 线密度 kg/m | 内直径 mm | 外直径 Mm |
| --- | --- | --- | --- |

当表中所有单位都相同时，应将单位标在表的右上角，单位的最后一个字母(或文字)距表右边线空二字。

示例2:

单位为毫米

| 类 型 | 长 度 | 内直径 | 外直径 |
| --- | --- | --- | --- |

表中相邻两行(或两栏)的参数或文字内容相同时应以通栏表示。

表格中的数据，上下行的小数点和数字应对正。

表格中某栏内没有内容填写时，应以两个汉字长的短线表示。

8.5.4 表的接排

当表的长度超过一页时，应在每页重复表的编号，并在编号后加“(续)”。

续表均应编排表头。

# 8.6 图

8.6.1 图样

图样绘制和有关图形符号应准确、清楚，并符合国家有关技术制图和图形符号的规定。图样中只标注检定规程要求规定的尺寸、符号或必要的文字说明。

8.6.2 编号

图应用阿拉伯数字从1开始编号，其编号应独立于章和表的编号，只有一幅图时应标为“图1”。每幅图都应在条文中提及，以明确其作用。

8.6.3 图题编排

图题应放在图的下方居中位置，其编排如下例所示:

图1 仪器详图

8.6.4 符号的选择

图中用于表示通用的角度量和线性量的符号应遵循国家标准GB3102.1 的有关规定，必要时使用下标以区分给定符号的不同应用。

示例:描图时使用L1、L2,、L3等作为不同长度的符号系列，而不使用例如A、B 、C或a、b 、c 等。

8.6.5 字体

插图上的字体应符合技术制图国家标准GB/T14691的有关规定。

表示量的符号用斜体，表示单位的符号或外文缩写字母用正体;下角标也应遵循这一原则。

# 8.7  引用方式

应尽可能采取引用已公布的文献中特定部分的方法，而不要重复写出引用的原始材料。

如果必须重复，则应以方括号的形式标出此材料的来源。

例如：规程中引用了名词术语“首次检定”，在文中应这样表达：

首次检定 initial verification

对未被检定过的测量仪器进行的检定。[JJF 1001-2011 ，定义 9.19]

引用应采用以下的形式，而不引用页码。

8.7.1 提及规程自身

一般情况下，采用“本规程……”的这种方式提及。

8.7.2 引用正文中的某些条款

例如，用下列形式:

—“按第3章……”;

—“按3.1……”;

—“按3.1.1给出的细则……”;

—“见附录C";

不必使用“条”字样。

8.7.3 引用表和图

规程中的每一张表和每一幅图均应在条文中提及。例如，用下列形式:

—“表2中给出……”;

—“( 见表2)”;

—“( 见图3)” 。

8.7.4 引用其他文献的相关内容

引用文献要具有权威性。

在引用时，应标出其编号。

引用其他文献的具体条款时应使用7.7.2或7.7.3中给出的形式，同时在条号前标出所引用文献的编号。例如:按JJG××××－××××中3.1的规定。

若引用的内容篇幅不长时，可根据需要，将其内容放入正文。

# 8.8 数学公式

8.8.1公式要用正确的数学形式来表示。其中用字母符号代表不同的量值，其意义解释应写在公式的下面，例如：

式中:

p1—进气压力，Pa;

p2—排气压力，Pa;

η—等熵效率；

T1—进气温度，K;

T2—排气温度，K;

γ—比热[容]比.。

8.8.2 尽量避免符号的下标本身再带下标，可采用下脚点的方式隔开，例如T1,1。

8.8.3 应对规程中的公式进行编号，以便于相互参照。应使用带圆括号的阿拉伯数字，从1开始连续编号

示例:

X2+Y2=Z2          …………………………(1)

公式编号与章、表和图的编号无关。

# 8.9  数值的表述

规程中数值的表述应符合GB/T15835—1995的规定。

# 8.10 缩略语

应谨慎使用缩略语，仅限于在不会造成混乱的情况下使用。

如果规程中未给出缩略语一览表，则第一次使用某个缩略语时，应紧接缩略语后用圆括号给出完整的词。

# 8.11  数值和单位的标注

规程中数值和单位的标注应符合GB/T1.1—2009 附录G的要求，具体文字见附录A。

# 8.12  标点符号和简化汉字

规程中的标点符号，应符合GB/T15834的有关规定。

规程中应采用国务院发布的简化汉字。

# 8.13 书眉线

规程的扉页到末页，每页均应加书眉线，书眉线为通栏粗实线，在其上方居中位置书写规程编号。

# 8.14 终结线

规程结束后，在版面的居中位置划一条粗实线作为终结线，其长度为版面宽度的四分之一。

# 8.15 规程的字体和字号

规程英文名称每个单词第一个字母应大写，介词和连词小写。

规程的字体和字号见附录D。

# 附录A

量和单位

（强制性附录）

# 附录B

封面与封底格式

（强制性附录）

图 B1  国家计量检定规程封面格式

图B2  封底格式

# 附录C

（资料性附录）

国家计量技术规范封面中标示一致性程度的示例

# 以下示例仅用于给出国家计量技术规范封面中标示一致性程度的例子，并未表明或规定国家计量技术规范与相应国际计量规范之间实际的一致性程度。

示例1：

自动分检衡器

Automatic catchweighing instruments

(OIML R51：2006，IDT)

示例2：

固定源排放中的SO2连续测量仪

Instruments for the continuous measurement of SO2 in stationary source emissions

(OIML R143：2009，MOD)

示例3：

燃油加油机

Fuel dispensers

(OIML R117-1：2007，Dynamic measuring systems for liquids other than water Part1：Metrological and technical requirements，NEQ)

# 附录D

扉  页  格  式

图 C1

图 C2

# 附录E

规程的字号和字体

# 附录F

层次编号示例

# 附录G

条文编排示例

(规程名称)

# 附录H

检定证书/检定结果通知书内页信息及格式

H.1 检定证书/检定结果通知书内页应包含以下信息：

H.1.1 检定证书/检定结果通知书编号

H.1.2 检测所用计量基准或计量标准信息

H.1.2.1计量基准或计量标准名称

H.1.2.2 测量范围

H.1.2.3不确定度/准确度等级/最大允许误差

H.1.2.4证书编号

H.1.2.5检定证书有效期

H.1.3检测条件

H.1.3.1环境条件：温度、相对湿度等

H.1.3.2检测地点

H.1.4 被检项目及检测结果

H.1.5 检定不合格项说明（只用于检定结果通知书内页格式）

H.1.6 页码

H.1.7 还可有附加说明部分

以上信息，除H.1.7条为可选择项，其余均为必备项。

H.2 检定证书/检定结果通知书内页格式式样

检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 检测使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检测使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 检定/校准证书编号 |  | 有效期至 |

第X页 共X页

H.3检定证书/检定结果通知书检定结果页式样

H.3.1检定证书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

被检项目及检测结果. 以下空白

第X页 共X页

H.3.2检定结果通知书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

被检项目及检测结果. 附加说明 说明检定结果不合格项 以下空白

第X页 共X页

_____________________________________________